## Copertina
Calcolo emissioni evitate a seguito di intervento di efficienza energetica e autoproduzione da fonti rinnovabili
(AD USO INTERNO AICS)
Ing. Marco Stefanoni; Dott. Sergio La Motta; Dott. Roberto Farina
ENEA SSPT PVS

## GHG fonti rinnovabili
Calcolo emissioni evitate a seguito di intervento di produzione da fonti rinnovabili
(giallo: dati input -verde: risultato calcolo)
Paese
Benchmarck di riferimento prima dell'intervento
Energia prodotta (kWh/anno)
0 | kWh/anno
Fattore di emissione
0.79 | #N/A
Emissione GHG evitata
0 | (kgCO2/anno)

## GHG sost. fossili
Calcolo emissioni evitate a seguito di interventi di sostituzione di impianti a combustibile fossile
cella gialla: dati input cella verde: risultato calcolo
Tipologia di combustibile utilizzato prima intervento |  | Tipologia di combustibile o energia utilizzato dopo intervento
Combustibile consumato prima dell'intervento |  | Combustibile o energia consumata dopo intervento
| #N/A |  | #N/A
Fattori di emissione |  | Fattori di emissione
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Emissione GHG prima dell'intervento |  | Emissione GHG dopo l'intervento
#N/A | (kgCO2/anno) | #N/A | (kgCO2/anno)

## Prod. elettricità da PV-eolico
Valutazione produzione energia elettrica di fotovoltaico ed eolico (dati di prima approssimazione relativi al territorio circostante la capitale del Paese scelto)
Paese
0
Potenza installata fotovoltaico |  | Potenza installata eolico
| kW |  | kW
Conosci la producibilità media annua del sito? |  | Conosci la producibilità media annua del sito?
Producibilità media annua sito specifica |  | Producibilità media annua sito specifica
| kWh/kW |  | kWh/kW
Producibilità media annua fotovoltaico (kWh/kW) |  | Producibilità media annua eolico (kWh/kW)
#N/A | kWh/kW | #N/A | kWh/kW
Produzione annua fotovoltaico (kWh) |  | Produzione annua eolico (kWh)
#N/A | kWh/anno | #N/A | kWh/anno

## GHG totali evitate
Calcolo emissioni evitate a seguito di interventi di sostituzione di impianti a combustibile fossile edi installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Paese
0
| Emissioni GHG evitate in seguito a installazione di impianto a fonti rinnovabili |  | Emissione GHG prima dell'intervento di sostituzione fonti fossili |  | Emissione GHG dopo dell'intervento di sostituzione fonti fossili
| 0 | (kgCO2/anno) | #N/A | (kgCO2/anno) | #N/A | (kgCO2/anno)
Emissione GHG evitata totale ( settore elettico + settore termico)
|  | #N/A | (kgCO2/anno)
segno -: energia risparmiata/emissione evitata
segno +: energia consumata/emissione aggiunta

## dati
Dati energia elettrica | [5 empty] | rapporto tra produzione anna dell'impianto e la produzione annua alla potenza nominale
|  |  | Fattore di emissione rete elettrica nazionale (kgCO2/kWh) (1-2) | luogo installazione (area della capitale) (Latitudine , Longitudine) | producibilità media annua fotovoltaico (kWh/kW) (5) | capacity factor (6) | producibilità media annua eolico (kWh/kW)
| 1 | Afghanistan | 0.00738 | 34.536, 69.173 | 1689 | 0.33 | 2890.8
| 2 | Albania | 0.1572 | 41.329, 19.812 | 1409 | 0.09 | 788.4
| 3 | Algeria | 0.6642 | 36.766, 3.021 | 1607 | 0.18 | 1576.8
| 4 | Bangladesh | 0.626 | 23.771, 90.385 | 1443 | 0.19 | 1664.4
| 5 | Belize | 0.3038 | 22.508, 90.747 | 1415 | 0.29 | 2540.4
| 6 | Bosnia Erzegovina | 1.247 | 43.867,18.424 | 1168 | 0.24 | 2102.4
| 7 | Burkina Faso | 0.27875 | 12.445 , -1.494 | 1734 | 0.11 | 963.6
| 8 | Cambogia | 0.6247 | 11.632,104.908 | 1147 | 0.17 | 1489.2
| 9 | Camerun | 0.15 | 4.013,11.398 | 1431 | 0.1 | 876
| 10 | Colombia | 0.6541 | 4.601, -74.083 | 1163 | 0.41 | 3591.6
| 11 | Costa Rica | 0.351 | 10.029,-84.029 | 1359 | 0.45 | 3942
| 12 | Cuba | 0.9332 | 23.021, -82.251 | 1529 | 0.32 | 2803.2
| 13 | Ecuador | 0.7253 | -0.224,-78.503 | 1499 | 0.5 | 4380
| 14 | Egitto | 0.5337 | 30.061, 31.236 | 1824 | 0.45 | 3942
| 15 | El Salvator | 0.711 | 13.777, -89.282 | 1730 | 0.08 | 700.8
| 16 | Etiopia | 6.923e-05 | 8.991, 38.804 | 1671 | 0.03 | 262.8
| 17 | Giordania | 0.661 | 31.973, 35.918 | 1790 | 0.22 | 1927.2
| 18 | Guatemala | 0.687 | 14.669,-90.516 | 1613 | 0.34 | 2978.4
| 19 | Honduras | 0.641 | 14.095,-87.198 | 1533 | 0.5 | 4380
| 20 | Kenya | 0.4999 | -1.255, 36.826 | 1532 | 0.04 | 350.4
| 21 | Laos | 0.5595 | 18.114,102.500 | 1401 | 0.07 | 613.2
| 22 | Libano | 0.6722 | 33.900,35.489 | 1644 | 0.12 | 1051.2
| 23 | Libia | 0.8164 | 32.899,13.228 | 1737 | 0.42 | 3679.2
| 24 | Macedonia | 0.883 | 42.034,21.423 | 1348 | 0.37 | 3241.2
| 25 | Mali | 0.645 | 12.638, -7.993 | 1636 | 0.31 | 2715.6
| 26 | Marocco | 0.8311 | 34.013,-6.804 | 1702 | 0.25 | 2190
| 27 | Mozambico | 1.062 | -25.898, 32.599 | 1463 | 0.35 | 3066
| 28 | Myanmar | 0.8367 | 19.775, 96.140 | 1604 | 0.33 | 2890.8
| 29 | Niacaragua | 0.7629 | 12.122,-86.229 | 1584 | 0.6 | 5256
| 30 | Niger | 0.578 | 16.981, 7.998 | 1892 | 0.14 | 1226.4
| 31 | Peru | 0.5705 | -12.087,-77.045 | 1433 | 0.5 | 4380
| 32 | Repubblica Democratica Congo | 0.9958 | -4.362,15.341 | 1351 | 0.13 | 1138.8
| 33 | Repubblica Dominicana | 0.648 | 18.464,-69.932 | 1713 | 0.4 | 3504
| 34 | Ruanda | 0.767 | -1.902,30.020 | 1436 | 0.06 | 525.6
| 35 | Senegal | 0.7123 | 14.751 , -17.336 | 1801 | 0.36 | 3153.6
| 36 | Serbia | 0.9707 | 44.843,20.465 | 1256 | 0.39 | 3416.4
| 37 | Sierra Leone | 0.5081 | 8.058, -12.21 | 1422 | 0.06 | 525.6
| 38 | Sudan | 0.206 | 15.684, 32.476 | 1880 | 0.32 | 2803.2
| 39 | Tanzania | 0.5081 | 15.690,32.474 | 1867 | 0.55 | 4818
| 40 | Tunisia | 0.5833 | 36.819, 10.187 | 1593 | 0.45 | 3942
| 41 | Uganda | 0.2159 | 0.356,32.611 | 1489 | 0.06 | 525.6
| 42 | Vietnam | 0.8336 | 21.006,105.911 | 1112 | 0.27 | 2365.2
| 43 | Zimbabwe | 0.9958 | -17.829,31.072 | 1635 | 0.28 | 2452.8
| 44 | Mauritania | non disponibile
| 45 | Malawi | non disponibile
| 46 | Kossovo | non disponibile
| 47 | Gibuti | non disponibile
| 48 | Guinea | non disponibile
| 49 | Guinea Bissau | non disponibile
| 50 | Haiti | non disponibile
| 51 | Eritrea | non disponibile
| 52 | Ciad | non disponibile
| 53 | Burundi | non disponibile
| 54 | Palestina | non disponibile
| 55 | Somalia | non disponibile
| 56 | Iraq | non disponibile
|  | sistema off grid a combustibile liquido (1-3-4) | 0.79 | metodologia unfccc stabilito per off grid
| Fonti | 1 | www.iges.or.jp
|  | 2 | https://ecometrica.com/assets/Electricity-specific-emission-factors-for-grid-electricity.pdf
|  | 3 | https://cdm.unfccc.int/Reference/tools/index.html
|  | 4 | https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v7.0.pdf
|  | 5 | https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/#PVP
|  | 6 | https://globalwindatlas.info/
Dati Combustibili
Fattore di emissione (7)
|  | energia elettrica on-grid |  |  | (kgCO2/kWh) |  | (kWh/anno)
|  | energia elettrica off-grid | 0.79 |  | (kgCO2/kWh) |  | (kWh/anno)
|  | gas naturale | 1.972 |  | (kgCO2/m3) |  | (m3/anno)
|  | GPL | 3.026 |  | (kgCO2/kg) |  | (kg/anno)
|  | kerosene | 3.149 |  | (kgCO2/kg) |  | (kg/anno)
|  | gasolio | 3.155 | 1.7273 | (kgCO2/kg) |  | (kg/anno)
|  | carbone coke | 3.22 |  | (kgCO2/kg) |  | (kg/anno)
|  | antracite | 3.2 |  | (kgCO2/kg) |  | (kg/anno)
| Fonti | 7 | https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/emission_trading/tabella_coefficienti_standard_nazionali_11022019.pdf